Перечень услуг (работ) по техническому обслуживанию жилых помещений, внутридомового инженерного оборудования и при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период

- Техническое обслуживание жилых помещений.

Замена прокладок, сальниковых набивок, водоразборной арматуры с устранением утечки воды.

Установка вставки для седла клапана, полиэтиленовых насадок к вентильной головке.

Регулировка смывного бачка с устранением утечки воды.

Укрепление расшатанного унитаза, умывальника, раковины, мойки.

Устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, происшедших не по вине

собственника жилого помещения.

Наладка и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогревов, воздушных пробок, промывка трубопроводов и нагревательных приборов с заменой неисправных полотенцесушителей, регулировка запорной арматуры.

Ремонт электропроводки в жилом помещении в случае нарушения электроснабжения по вине исполнителя.

- Техническое обслуживание дома.

Проведение технических осмотров и обходов (обследований).

Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров).

Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).

Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств.

Прочистка канализационного лежака.

Проверка исправности канализационных вытяжек.

Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

- Регламент работ  при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период.

3.1. Ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления.

3.2.Укомплектование тепловых узлов контрольно-измерительными приборами.

3.3.Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях.

3.4.Ремонт  кровли.

3.5.Остекление и закрытие чердачных и подвальных слуховых окон.

3.6.Замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях.

3.7.Ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов.

3.8.Ремонт труб наружного ливнестока.

3.9.Устранение причин подтапливания подвальных помещений.

- Текущий и капитальный ремонт дома, его инженерных систем и оборудования в соответствии с утвержденным планом.

- Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

Перечень работ по санитарному содержанию придомовых территорий, лестничных клеток и мусоропровода

- Санитарное содержание придомовой территории.

  - Уборка в зимний период:

    - подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки,

    - подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в 2 суток,

    - очистка урн от мусора – по мере заполнения,

    - уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки.

  - Уборка в теплый период:

    - подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в 2 суток,

    - очистка урн от мусора – по мере заполнения,

    - уборка газонов - 1 раз в неделю,

    - выкашивание газонов - 2 раза в сезон,

    - поливка газонов, зеленых насаждений - 2 раза в сезон,

    - уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки,

    - стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год,

    - протирка указателей - 2 раза в год.

- Санитарное содержание лестничных клеток.

  - Подметание лестничных площадок и маршей:

    - нижних двух этажей – 3 раза в неделю,

    - выше второго этажа - 1 раза в неделю.

  - Подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов – 3 раза в неделю.

  - Мытье лестничных площадок, маршей, подсобных помещений, лифта - 2 раз в месяц.

  - Мытье окон - 2 раза в год.

  - Влажная протирка стен, дверей, плафонов, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолков - 2 раза в год.

  - Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков - 1 раз в 2 месяца.

- Обслуживание мусоропроводов:

  - Мойка нижней части ствола и шабера мусоропровода, очистка и дезинфекция всех элементов мусоропровода, дезинфекция мусоросборников - один раз в 6 месяцев;

  - Удаление мусора из мусороприемных камер, уборка мусороприемных камер, мойка сменных мусоросборников - 6 дней в неделю.

  - Устранение засоров - по мере необходимости.